Приложение 1 

к приказу Региональной службы по тарифам 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

от 28 марта 2014 г. N 33

 «Приложение 2

к приказу Региональной службы по тарифам 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

от 31 марта 2011 г. № 15

Форма отчета

о фактическом исполнении установленных требований к программе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности регулируемых организаций в сфере теплоснабжения

 Таблица 1. Титульный

	Субъект РФ
	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

	
	Отчётный период

	Период
	2017

	
	 

	Дата начала программы
	2017

	Дата окончания программы
	2020

	
	

	Организация
	ООО «ПриобьСтройГарант»

	ИНН
	8614000871

	КПП
	861401001

	 
	 

	Вид деятельности
	Теплоснабжение д. Чемаши

	 
	

	Муниципальный район
	Октябрьский

	ОКТМО
	71821428

	
	Адрес организации

	Юридический адрес
	628109, ХМАО-Югра, Октябрьский р-н, 

               

с Перегребное,  ул. Строителей  стр. 51 

	Почтовый адрес
	628109, ХМАО-Югра, Октябрьский р-н, 
          

с Перегребное,  ул. Строителей  стр. 61 

	
	Руководитель

	Фамилия, имя, отчество
	Петров Роман Николаевич 

	Должность
	 Генеральный директор

	(код) номер телефона
	 8 (34678) 24-429

	
	Должностное лицо, ответственное за составление формы

	Фамилия, имя, отчество
	Шилинцева Лия Анатольевна 

	Должность
	 Экономист

	(код) номер телефона
	 8 (34678) 24-429

	e-mail
	PriobStroyGarant@yandex.ru 


 

 Таблица 2. Отчет

Отчет о фактическом исполнении установленных требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения

 

	№ п/п
	Наименование показателей
	Единица измерения
	Факт

(n – 2 )
	Факт

(n – 1 )
	План 2017
	Факт 2017
	Отклонение факта от плана (n)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	КПД энергетического оборудования
	 %
	 
	 
	 92
	92
	 

	1.1.
	Газ 
	 
	 
	 
	 92
	92
	 

	1.2.
	Нефть
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3.
	Другой вид
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Удельный расход условного топлива на 1 Гкал
	кг у.т. / Гкал 
	 
	 
	156,56
	156
	 

	2.1.
	Газ 
	 
	 
	 
	156,56
	156
	 

	2.2.
	Нефть
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.3.
	Другой вид
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Расход на собственные нужды теплоисточника
	% 
	 
	 
	 0,82
	 0,82
	 

	3.1.
	Газ 
	 
	 
	 
	 0,82
	 0,82
	 

	3.2.
	Нефть
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.3.
	Другой вид
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	Удельный расход электрической энергии на выработку и передачу 1 Гкал тепловой  энергии 
	кВтч/ Гкал 
	 
	 
	 22
	55 
	 

	5.
	Удельный расход воды на выработку и передачу 1 Гкал тепловой  энергии
	 м3/Гкал
	 
	 
	 0,4
	0,4 
	 

	6.
	Технологические потери тепловой энергии в сети
	 %
	 
	 
	4,80
	4,80
	 

	7. 
	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств
	%
	 
	 
	 15
	 15
	 


Где 2017 – отчетный год                                                                                              

