УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор ООО «ПриобьСтройГарант»

/Р.Н. Петров/

«_____» __________________ 2017 г.

| Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2017-2020 гг. ООО «ПриобьСтройГарант» с. Перегребное |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид собственности | общество с ограниченной ответственностью |  |
| Адрес организации | 628109, ХМАО-Югра, Октябрьский р-н, с Перегребное, ул. Строителей стр. 51 |  |
| Ф.И.О. руководителя | Петров Роман Николаевич |  |
| Должность, факс/телефон, | Генеральный директор тел/факс 8(34678)- 38-2-90 |  |
| Реквизиты организации | ОГРН 1168617052757 ИНН/КПП 8614000871/861401001 |  |
| Ф.И.О. должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий, предусмотренных Программой | Петров Роман Николаевич |  |
| Должность, факс/телефон, | Генеральный директор 8(34678) 38-2-90; 38 – 925 |  |

ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ           ЭФФЕКТИВНОСТИ                        ООО «ПриобьСтройГарант» на 2017 - 2020 годы"

## ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | «Энергосбережение и энергетическая эффективность в ООО «ПриобьСтройГарант» на 2017 - 2020 годы" |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 23.11.2009г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Разработчик Программы | ООО «ПриобьСтройГарант» |
| Исполнитель Программы | ООО «ПриобьСтройГарант» |
| Цель Программы | Повышение эффективности использования энергоресурсов в организации, снижение затрат на энергоресурсы |
| Задачи Программы | Реализация мероприятий, практическая реализация которых приведет к повышению эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, сокращению финансовых затрат на обеспечение энерговодоснабжение объектов. |
| Сроки реализации Программы | 2017 – 2002 годы |
| Объем и источники финансирования Программы | Для выполнения мероприятий Программы необходимы финансовые средства в объеме тыс. руб. в том числе: 2017 год – 345 300,00 рублей 2018 год – 447 800,00 рублей 2019 год – 604 000,00 рублей 2020 год – 307 000,00 рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Снижение объема потребленных организацией энергетических ресурсов (воды, дизельного и иного топлива, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии) в сопоставимых условиях к концу 2020 года не менее чем на 15% от объема, фактически потребленного в 2016 году каждого из этих ресурсов в соответствии со ст. 24 Закона №261-ФЗ, |
| Внесение изменений в приказы учреждения и прочие нормативные акты. | 1. Издание приказа о назначении из числа работников организации лица, ответственного за проведение таких мероприятий (ст.24 п.5 Закона от 23.11.2009г. №261-ФЗ); |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к программе в области энергосбережения и энергетической эффективности      ООО «ПриобьСтройГарант»

Информация об организации:

ООО «ПриобьСтройГарант» расположено в здании по адресу: Тюменская область, ХМАО, Октябрьский район, с. Перегребное ул. Строителей 51. Численность работающих – 39 человек.

Основными видами деятельности организации являются:

- строительство объектов тепловодоснабжения, водоотведения и инженерных коммуникаций;

- эксплуатация объектов тепловодоснабжения и водоотведения

- предоставление услуг тепловодоснабжения и водоотведения  потребителям.

Объекты теплоснабжения находящиеся в эксплуатации:

| № п/п | Наименование здания (сооружения) | Мощность МВт/час | Отапливаемый объем, куб. м. | Протяженность сетей, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 с. Перегребное | 12,6 | 68 088,75 |  |
| 2 | Котельная №2 д. Чемаши | 1,0 | 17 360,94 |  |
| 3 | Котельная №3 д. Нижние Нарыкары | 6,09 | 16 728,25 |  |
| 4 | Котельная жилого массива с. Перегребное | 0,5 | 20 578,00 |  |
| 5 | Тепловая сеть с. Перегребное |  |  | 23,37 |
| 6 | Тепловая сеть д. Чемаши |  |  | 0,24 |
| 7 | Тепловая сеть д. Нижние Нарыкары |  |  | 4,55 |
| 8 | Тепловая сеть котельной жилого массива |  |  | 0,07 |
|  | ИТОГО | 20,19 | 122 755,94 | 28,23 |

Объекты водоснабжения, находящиеся в эксплуатации:

| № п/п | Наименование здания (сооружения) | Мощность сооружения тыс.м3/сут | Поднято воды тыс.м3/год | Протяженность сетей, км. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водозабор с. Перегребное | 0,624 | 90,3 |  |
| 2 | Водозабор д. Чемаши | 0,12 | 6,0 |  |
| 3 | Водозабор д. Нижние Нарыкары | 0,24 | 11,1 |  |
| 4 | Водопроводная сеть с. Перегребное |  |  | 23,7 |
| 5 | Водопроводная сеть д. Чемаши |  |  | 1,733 |
| 6 | Водопроводная сеть д. Нижние Нарыкары |  |  | 4,55 |
|  | ИТОГО | 0,984 | 107,4 | 29,983 |

Объекты водоотведения находящиеся в эксплуатации:

| № п/п | Наименование здания (сооружения) | Мощность сооружения тыс.м3/сут | очищено воды тыс.м3/год | Протяженность сетей км. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КОС 1000 | 1,0 | 219,8 |  |
| 2 | КНС (5шт) |  |  |  |
| 3 | Канализационная сеть с. Перегребное |  |  | 16,6 |
|  | ИТОГО | 1,0 | 219,8 | 16,6 |

Сведения об автотранспорте и спецтехнике:

| # Вид транспортного средства | # Кол-во | # Грузоподъемность т, пассажиров вместимость, чел | # Вид топлива | # Уд. расход топлива по паспортным данным, л/100 км | # Пробег, тыс. км, | # Количество израсходованного топлива, тыс. л. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УАЗ 31519 | 1 | 4 чел. | бензин | 17,49 | 189 | 1,985 |
| УАЗ 390945 | 1 | 4 чел. | бензин | 14,18 | 22 | 2,407 |

Примечание: данные о пробеге и о количестве израсходованного топлива приведены за 2016 год.

Учет электрической энергии:

| # № п/п | # Место # установки | # Счетчик | # Класс точности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1с. Перегребное | СТЭ-561 | 1,0 |
| 2 | Котельная №2 д. Чемаши | Автоматизированный учет | 0,5 |
| 3 | Котельная №3 д. Н.Нарыкары | Автоматизированный учет | 0,5 |
| 4 | Котельная жилого массива | Меркурий 230 АRT-03 | 0,5 |
| 5 | Водозабор с. Перегребное | СТЭ-561 | 1,0 |
| 6 | Водозабор д. Чемаши | Автоматизированный учет | 0,5 |
| 7 | Водозабор д. Нижние Нарыкары | Автоматизированный учет | 0,5 |
| 8 | КОС 1000 | Меркурий 230 АRT-03 | 0,5 |
| 9 | КНС (5шт) | Меркурий 230 АRT-03 | 0,5 |

Все счетчики электроэнергии поверены, классы точности соответствуют действующим нормативным документам. Все точки приема электроэнергии оснащены приборами учета. Автоматизированная информационная измерительная система учета потребления электроэнергии установлена только в д. Чемаши и в д. Нижние Нарыкары..

Учет природного газа:

Учет потребленного природного газа осуществляется в котельных

| № п/п | # Место установки | Счетчик | Погрешность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 с. Перегребное | TR2 G400 | 2% |
| 2 | Котельная №2 д. Чемаши | RVG G100 | 2% |
| 3 | Котельная №3 д. Н. Нарыкары | СГ 16МТ-400 | 2% |
| 4 | Котельная жилого массива | BK-G40 | 2.5% |
| 5 | Водозабор с. Перегребное | BK-G16 | 2 |

Все счетчики газа поверены, погрешность соответствуют действующим нормативным документам. Все точки приема природного газа оснащены приборами учета. Автоматизированная информационная измерительная система учета потребления природного газа установлена в котельной №1 с. Перегребное и котельной №3 д. Н. Нарыкары.

Учет хоз-питьевой воды:

Перечень приборов учета хоз-питьевой воды

| № п/п | # Место установки | Счетчик | Погрешность |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | Котельная №1 | # ВСКМ 90-25 | (2%) |
| # 2 | Котельная №2 | # СГВ 20 | 2% |
| # 3 | Котельная №3 д. Н. Нарыкары | # СКБ 40 | (2%) |
| # 4 | Котельная жилого массива | # СКБ 25 | (2%) |
| # 5 | Водозабор с. Перегребное | # ВМХ-100 # ВМХ-80 | 2% 2% |
| # 6 | Водозабор д. Чемаши | # СГВ-15 | 2% |
| # 7 | Водозабор д. Нижние Нарыкары | # Andromeda # СКБ 40 | 1.5% 2% |

Все счетчики воды поверены, погрешность соответствуют действующим нормативным документам. Все точки приема хоз-питьевой воды оснащены приборами учета. Автоматизированная информационная измерительная система учета потребления хоз-питьевой воды отсутствует.

Сведения о потреблении энергетических ресурсов:

|  | # Ед. изм. | # 2016 г |
| --- | --- | --- |
| # Электроэнергия | # тыс. кВт·ч | 895,3 |
|  | # тыс. руб. | 4 477,0 |
| # Природный газ | # тыс. м3 | 1 728,4 |
|  | # тыс. руб. | 7 591,5 |
| # Моторное топливо | # л | 4392 |
|  | # тыс. руб. | 162,5 |
| # Вода | # тыс. м3 | 16,6 |
|  | тыс. руб. | 1 924,7 |
| # Итого | тыс. руб | 14 155,7 |

Текущее состояние в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организации.

В настоящее время затраты на энергетические ресурсы составляют существенную часть расходов организации. В условиях увеличения тарифов и цен на энергоносители их расточительное и неэффективное использование недопустимо. Создание условий для повышения эффективности использования энергетических ресурсов становится одной из приоритетных задач развития организации.

Перечень должностных лиц, ответственных за обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

| № п\п | ФИО, должность | Основные функции и обязанности по обеспечению мероприятий | Наименования и реквизиты нормативных актов организации, определяющих обязанности по обеспечению мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Петров Роман Николаевич | Обеспечение выполнения энергосберегающих мероприятий (по газопотреблению, электропотреблению, водопотреблению, теплопотреблению) | Должностные инструкции |

Экономические показатели программы. Информация об источниках финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:

| № п/п | Источник финансирования | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб. |  |  |  |
| 1 | Собственные средства, в т.ч. | 315,3 | 447,8 | 604,0 | 307,0 |
| 1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч |  |  |  |  |
| 1.1.1 | - прибыль на развитие производства (учтенная в тарифе) | 55,2 | 56,4 | 75,0 | 48,0 |
| 1.1.2 | - прибыль от нерегулируемых видов деятельности |  |  |  |  |
| 1.1.3 | - от технологического присоединения (подключения) |  |  |  |  |
| 1.1.4 | - прочая прибыль |  |  |  |  |
| 1.2 | Амортизация, в т.ч.: |  |  |  |  |
| 1.2.1 | - амортизация, учтенная в тарифе | 260,1 | 391,4 | 529,0 | 259,0 |
| 1.2.2 | - неиспользованная амортизация прошлых лет |  |  |  |  |
| 1.3 | Прочие собственные средства, в т.ч.: |  |  |  |  |
| 1.3.1 | - средства допэмиссии |  |  |  |  |
| 1.4 | Остаток собственных средств на начало года (нераспределенная прибыль) |  |  |  |  |
| 2 | Привлеченные средства, в т.ч.: |  |  |  |  |
| 2.1 | займы/кредиты |  |  |  |  |
| 2.2 | бюджетное финансирование |  |  |  |  |
| 2.3 | прочие привлеченные средства |  |  |  |  |

Изменение потребления энергетических ресурсов для целей осуществления регулируемого вида деятельности:

Примечание: изменение затрат на энергоресурсы – без учета роста тарифов.

| Энергоресурс |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Электроэнергия | # тыс. кВт·ч | 895,3 | 887,24 | 887,24 | 884,55 | 884,55 |
|  | # тыс. руб. | 4 477,0 | 4 436,2 | 4 436,2 | 4 422,75 | 4 422,75 |
| # Природный газ | # тыс. м3 | 1 728,4 | 1 719,76 | 1 719,76 | 1 711,16 | 1 711,16 |
|  | # тыс. руб. | 7 591,5 | 7 549,7 | 7 549,7 | 7 511,99 | 7 511,99 |
| # Моторное топливо | # л | 4392 | 4956 | 4956 | 4956 | 4956 |
|  | # тыс. руб. | 162,5 | 162,5 | 162,5 | 162,5 | 162,5 |
| # Вода | # тыс. м3 | 16,6 | 16,4 | 16,23 | 16,1 | 15,94 |
|  | тыс. руб. | 1 924,7 | 1 902,4 | 1 882,68 | 1 867,6 | 1 849,04 |
| # Итого | тыс. руб | 14 155,7 | 14 050,0 | 14 031,08 | 13 964,84 | 13 945,45 |

Фактические и плановые значения целевых показателей программы по годам периода действия программы:

| № п/п | Наименование показателя | 2016 год (базовый) | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производство тепловой энергии |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Снижение расхода тепловой энергии на собственные нужды, Гкал, % | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 1.2 | Снижение удельного расхода условного топлива на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал, % | 185,2 | 178,44 | 178,44 | 178,43 | 178,43 |
| 1.3 | Снижение удельного расхода условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов, кг.у.т./Гкал, % | - | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| 1.4 | Снижение удельного расхода электрической энергии топлива на выработку тепловой энергии, кВт*ч/Гкал, % | - | 0,94% | 0,94% | 2,05% | 2,05% |
| 1.5 | Снижение удельного расхода воды на выработку тепловой энергии, куб. м/Гкал, % | - | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% |
| 1.6 | Увеличение доли отпуска тепловой энергии потребителям по приборам учета, % | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.7 | Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности компании приборами учета используемых энергоресурсов, % | 0% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1.8 | Сокращение удельного расхода электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях, кВт*ч/кв. м, % | - | 0,94% | 0,94% | 2,05% | 2,05% |
| 1.9 | Сокращение удельного расхода тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях, Гкал/куб. м, % | - | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| 1.10 | Сокращение удельного расхода горюче-смазочных материалов, т.у.т/км, % | - | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% |
| 2 | Услуги по передаче тепловой энергии |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Снижение потерь тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал, % |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Снижение удельного расхода электрической энергии на отпуск тепловой энергии в сеть, кВт*ч/Гкал, % |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Увеличение доли отпуска тепловой энергии потребителям по приборам учета, % |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности компании приборами учета используемых энергоресурсов, % |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Сокращение удельного расхода электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях, кВт*ч/кв. м, % |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Сокращение удельного расхода тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях, Гкал/куб. м, % |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Сокращение удельного расхода горюче-смазочных материалов, т.у.т/км, % |  |  |  |  |  |
| 3 | Производство и передача тепловой энергии |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Снижение потерь тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал, % |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Снижение расхода тепловой энергии на собственные нужды, Гкал, % |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Снижение удельного расхода условного топлива на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал, % |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Снижение удельного расхода условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов, кг.у.т./Гкал, % |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Снижение удельного расхода электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов, кВт*ч/Гкал, % |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Снижение удельного расхода воды на выработку тепловой энергии с коллекторов, куб. м/Гкал, % |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Увеличение доли отпуска тепловой энергии потребителям по приборам учета, % |  |  |  |  |  |
| 3.8 | Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности компании приборами учета используемых энергоресурсов, % |  |  |  |  |  |
| 3.9 | Сокращение удельного расхода электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях, кВт*ч/кв. м, % |  |  |  |  |  |
| 3.10 | Сокращение удельного расхода тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях, Гкал/куб. м, % |  |  |  |  |  |
| 3.11 | Сокращение удельного расхода горюче-смазочных материалов, т.у.т/км, % |  |  |  |  |  |
| 4 | Производство электрической и тепловой энергии в режиме комбинированной выработки |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Снижение расхода электроэнергии на собственные нужды, кВт*ч, % |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Снижение потерь электрической энергии в электрической сети, кВт*ч, % |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Снижение расхода тепловой энергии на собственные нужды, Гкал, % |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Снижение удельного расхода условного топлива на отпуск электрической энергии с шин, г.у.т./кВт*ч, % |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Снижение удельного расхода условного топлива на тепловой энергии с коллекторов, кг.у.т./Гкал, % |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Снижение расхода воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов, куб. м, % |  |  |  |  |  |
| 4.7 | Снижение расхода воды на отпуск электрической энергии с шин, куб. м, % |  |  |  |  |  |
| 4.8 | Снижение удельного расхода воды на отпуск электроэнергии с шин, куб. м/кВт*ч, % |  |  |  |  |  |
| 4.9 | Снижение удельного расхода воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов, куб. м/Гкал, % |  |  |  |  |  |
| 4.10 | Увеличение доли отпуска электрической энергии потребителям по приборам учета, % |  |  |  |  |  |
| 4.11 | Увеличение доли отпуска тепловой энергии потребителям по приборам учета, % |  |  |  |  |  |
| 4.12 | Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности компании приборами учета используемых энергоресурсов, % |  |  |  |  |  |
| 4.13 | Сокращение удельного расхода электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях, кВт*ч/кв. м, % |  |  |  |  |  |
| 4.14 | Сокращение удельного расхода тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях, Гкал/куб. м, % |  |  |  |  |  |
| 4.15 | Сокращение удельного расхода горюче-смазочных материалов, т.у.т/км, % |  |  |  |  |  |
| 5 | Услуги по передаче электрической энергии |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Снижение потерь тепловой энергии в сетях, кВт*ч, % |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Снижение потерь электрической энергии на собственные нужды, кВт*ч, % |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Увеличение доли услуг по передаче электрической энергии (мощности) по приборам учета, % |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности компании приборами учета используемых энергоресурсов, % |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Сокращение удельного расхода электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях, кВт*ч/кв. м, % |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Сокращение удельного расхода тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях, Гкал/куб. м, % |  |  |  |  |  |
| 5.7 | Сокращение удельного расхода горюче-смазочных материалов, т.у.т/км, % |  |  |  |  |  |
| 6 | Услуги по холодному водоснабжению |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Снижение потерь воды в водопроводных сетях, куб. м, % |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Снижение расхода электрической энергии на собственные нужды, кВт*ч, % |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Снижение удельного расхода электрической энергии на холодное водоснабжение, кВт*ч/куб. м, % |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Увеличение доли отпуска воды потребителям по приборам учета, % |  |  |  |  |  |
| 6.5 | Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности компании приборами учета используемых энергоресурсов, % |  |  |  |  |  |
| 6.6 | Сокращение удельного расхода электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях, кВт*ч/кв. м, % |  |  |  |  |  |
| 6.7 | Сокращение удельного расхода тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях, Гкал/куб. м, % |  |  |  |  |  |
| 6.8 | Сокращение удельного расхода горюче-смазочных материалов, т.у.т/км, % |  |  |  |  |  |
| 7 | Услуги по водоотведению |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Снижение расхода электрической энергии на собственные нужды, кВт*ч, % |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Снижение удельного расхода электрической энергии на водоотведение, кВт*ч/куб. м, % |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности компании приборами учета используемых энергоресурсов, % |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Сокращение удельного расхода электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях, кВт*ч/кв. м, % |  |  |  |  |  |
| 7.5 | Сокращение удельного расхода тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях, Гкал/куб. м, % |  |  |  |  |  |
| 7.6 | Сокращение удельного расхода горюче-смазочных материалов, т.у.т/км, % |  |  |  |  |  |
| 8 | Горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Снижение расхода электрической энергии на собственные нужды, кВт*ч, % |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Снижение удельного расхода электрической энергии на горячее водоснабжение, кВт*ч/куб. м, % |  |  |  |  |  |
| 8.3 | Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности компании приборами учета используемых энергоресурсов, % |  |  |  |  |  |
| 8.4 | Сокращение удельного расхода электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях, кВт*ч/кв. м, % |  |  |  |  |  |
| 8.5 | Сокращение удельного расхода тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях, Гкал/куб. м, % |  |  |  |  |  |
| 8.6 | Сокращение удельного расхода горюче-смазочных материалов, т.у.т/км, % |  |  |  |  |  |
| 9 | Обращение с твердыми коммунальными отходами |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Снижение расхода электрической энергии на собственные нужды, кВт*ч, % |  |  |  |  |  |
| 9.2 | Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности компании приборами учета используемых энергоресурсов, % |  |  |  |  |  |
| 9.3 | Сокращение удельного расхода электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях, кВт*ч/кв. м, % |  |  |  |  |  |
| 9.4 | Сокращение удельного расхода тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях, Гкал/куб. м, % |  |  |  |  |  |
| 9.5 | Сокращение удельного расхода горюче-смазочных материалов, т.у.т/км, % |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели энергетической эффективности (инвестиционной программы) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производство тепловой энергии |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг.у.т./Гкал |  |  |  |  |  |
| 2 | Услуги по передаче тепловой энергии |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристики тепловой сети, Гкал/кв. м |  |  |  |  |  |
| 3 | Производство и передача тепловой энергии |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг.у.т./Гкал |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристики тепловой сети, Гкал/кв. м |  |  |  |  |  |
| 4 | Производство электрической и тепловой энергии в режиме комбинированной выработки |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг.у.т./Гкал |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Удельный расход топлива на отпуск электрической энергии с шин, г.у.т./кВт*ч |  |  |  |  |  |
| 5 | Услуги по передаче электрической энергии |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Потери электрической энергии при её передаче присоединенным потребителям и смежным сетевым организациям, % |  |  |  |  |  |
| 6 | Услуги по холодному водоснабжению |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м |  |  |  |  |  |
| 7 | Услуги по водоотведению |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м |  |  |  |  |  |
| 8 | Горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/куб. м |  |  |  |  |  |
| 9 | Обращение с твердыми коммунальными отходами |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Удельный расход топлива транспортными средствами на 1 куб. м утилизируемых (захороненных) твердых коммунальных отходов, т/куб. м |  |  |  |  |  |
| 9.2 | Удельный расход электрической энергии, используемой при оказании услуг по утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на 1 куб. м твердых коммунальных отходов, кВт*ч/куб. м |  |  |  |  |  |

Перечень мероприятий, технологий, денежных средств, необходимых для реализации мероприятий организации в целях достижения целевых показателей программы:

| № п/п | Наименование мероприятия | Год внедрения | Затраты, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обязательные мероприятия |  |  |
| 1.1 | Мероприятия модернизации оборудования, в том числе замены оборудования с более высоким коэффициентом полезного действия, внедрение инновационных решений и энергосберегающих технологий, в том числе энергоэффективной нанотехнологичной продукции: |  |  |
|  | - поверка и установка приборов учета воды, тепла, газа | 2017-2020 | 295,1 |
| 1.2 | Мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды: |  |  |
|  | - проведение режимно-наладочных работ котлов в котельной | 2017-2019 | 500,0 |
|  | - установка частотного привода на насосное оборудование | 2018-2020 | 204,5 |
| 1.3 | Мероприятия по сокращению потерь электрической, тепловой энергии, холодной и горячей воды: |  |  |
|  | - использование комлексонатов и красителей теплоносителя | 2017-2020 | 198,0 |
| 1.4 | Ремонт инженерных коммуникаций |  |  |
|  | - ремонт и утепление сетей тепловодоснабжения | 2017-2020 | 535,7 |
| 1.5 | Внедрение реле-регуляторов светильников: |  |  |
|  | - замена светильников на светодиодные в производственных зданиях | 2017-2018 | 70,5 |
| 2 | Прочие мероприятия |  |  |
| 2.1 | Инструктаж сотрудников по контролю за расходованием электроэнергии, воды, своевременным отключением оборудования, компьютерной техники | постоянно | беззатратное |
| 2.2 | Мониторинг расходования электроэнергии, воды | постоянно | беззатратное |
| 2.3 | Своевременное проведение плановой проверки приборов учета. | постоянно | беззатратное |
| 2.4 | Анализ работы хозяйства по энергосбережению за календарный год и разработка плана мероприятий на следующий год | постоянно | беззатратное |
| 2.5 | Организация дежурства по хозяйству с целью контроля сбережения энергоресурсов (вода, электроэнергия) | постоянно | беззатратное |
| 2.6 | Организация выпусков бюллетеней по результатам выполнения мероприятий по энергосбережению | постоянно | беззатратное |
| 2.7 | Проведение бесед в подразделениях по вопросам бережного расходования энергоресурсов | постоянно | беззатратное |

Механизм мониторинга и контроля за исполнением программы и за исполнением целевых показателей программы:

В соответствии с Законом №261-ФЗ от 23.11.2009 г. координация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и контроль за их проведением бюджетными учреждениями осуществляют органы государственной власти Российской Федерации.

Ответственность за соблюдение установленных сроков исполнения мероприятий Программы возлагается на руководителя учреждения.

Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере теплоснабжения

| № п/п | Наименование организации, место фактического осуществления деятельности | Вид топлива |  | Наименование и значения показателей по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1.КПД энергетического оборудования, % |  |  | 2. Удельный расход условного топлива, кг у.т. на 1 Гкал. |  |  | 3. Расход тепловой энергии на собственные нужды теплоисточника, % |  |  | 4. Удельный расход электрической энергии на выработку и передачу тепловой энергии 1 Гкал, кВтч/Гкал |  |  | 5. Удельный расход воды на выработку и передачу 1 Гкал тепловой энергии, м3/Гкал |  |  | 6. Технологические потери тепловой энергии в сети, % |  |  |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
|  | ООО «Приобьстройгарант» сп. Перегребное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Перегребное, д. Нижние Нарыкары | газ | 88,44 | 88,44 | 88,44 | 164,34 | 164,34 | 164,34 | 1,703 | 1,703 | 1,703 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 7,012 | 7,012 | 7,012 |
|  | д. Чемаши | газ | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 156,56 | 156,56 | 156,56 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 4,80 | 4,80 | 4,80 |

| Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование предприятия | Муниципальное образование | Данные |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.Загрузка основного оборудования (КОС), % |  |  | 2. Удельный расход электрической энергии на прием и очистку 1 куб.м сточных вод, кВтч/куб.м |  |  |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Октябрьский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | ООО «ПриобьСтройГарант» | сп. Перегребное | 70,10 | 70,10 | 70,10 | 1,96 | 1,96 | 1,96 |
| <*> Примечание: методика расчета показателей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <1> Загрузка основного оборудования, % определяется как отношение фактической задействованной мощности очистных сооружений к установленной производственной мощности очистных сооружений в соответствии с техническими паспортами оборудования. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <2> Удельный расход электрической энергии, кВтч/м3 определяется как отношение объема электроэнергии, потребленной при осуществлении приема и очистки сточных вод, к объему пропущенных сточных вод. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности  в сфере холодного водоснабжения

| № п/п | Наименование предприятия | Муниципальное образование | Данные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Загрузка основного оборудования (насосные станции), % |  |  | 2. Расход воды на собственные технологические нужды при производстве воды, % |  |  | 3. Удельный расход электрической энергии на производство и передачу 1 куб.м воды, кВтч/куб.м |  |  | 4. Уровень потерь воды в сети,% |  |  |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 71 | ООО «ПриобьСтройГарант» | сп. Перегребное | 8,03 | 8,03 | 8,03 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 10,01 | 10,01 | 10,01 |

<*>Примечание: методика расчета показателей:

<1> Загрузка основного оборудования, % определяется как отношение фактической задействованной мощности насосных станций подъема к установленной производственной мощности насосных станций подъема в соответствии с техническими паспортами оборудования.

<2> Объем воды, используемой на собственные нужды, % определяется как отношение объема воды, используемой для промывки фильтров, к объему очищенной воды.

<3> Удельный расход электрической энергии, кВтч/м3 определяется как отношение объема электроэнергии, потребленной при осуществлении подъема, очистки и транспортировки воды, к объему поднятой воды.

<4>  Потери воды, % определяется как отношение объема потерь воды к объему воды, реализованной по сети.