                    Мероприятия  в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на производственных объектах предприятия в сфере тепловодоснабжения и водоотведения.
                                                          ООО «ПриобьСтройГарант»
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Источник финансирования
	Ожидаемые результаты
	Объем финансирования программных мероприятий, тыс. руб.
	Ожидаемый результат

	
	
	
	В натуральном выражении, ед. изм.
	В стоимостном выражении, тыс. руб.
	

2017
тыс.руб. /%
	

2018
тыс.руб. /%
	

2019
тыс.руб./%
	

2020
тыс.руб. /%
	

Всего
тыс.руб. /%
	

	1
	Установка светодиодных  ламп на производственных объектах предприятия
	Средства предприятия
	
	
	
10,6

15%

	
 
    24,7

  35%


	

17,6

25%


	17,6

25%
	70,5

100% 
	Снижение потребления электрической  энергии

	2
	Поверка приборов учета газа
	Средства предприятия
	2шт.
	
	
80,0

	


	


	
40,0

	120,0
	Контроль потребления и  экономия энергоресурсов

	3
	Установка прибора учета ХВС( отпуск воды на водовозную машину) водозабор д. Чемаши
	Средства предприятия
	1шт.
	
	
20,1

	
	


	


	20,1
	Контроль потребления

	4
	Установка прибора учета подпиточной воды на котельной д. Нижние Нарыкары.
	Средства предприятия
	1шт.
	18,3
	
10,0

	


	


	


	10,0
	Контроль потребления

	5
	Ремонт и утепление сетей тепловодоснабжения
	Средства предприятия
	1шт.
	364,0
	137,7
	145,3
	128,2
	124,5
	535,7
	Снижение потерь

	6
	Приобретение и использование комплексоната ОПТИОН-313-2
	Средства предприятия
	290 кг.
	170,0
	26,5
	26,5
	27,5
	27,5
	     108,0
	Экономия энергоресурсов

	   7
	Приобретение и использования красителя Уранин А в тепловых сетях
	Средства предприятия
	24 кг
	100,0
	25
	25
	20
	20
	90,0
	Снижение потерь теплоносителя, экономия энергоресурсов

	  8
	Разработка режимных карт котельных с. Перегребное, д. Нижние Нарыкары, д. Чемаши
	Средства предприятия
	3 кот.
	700,0
	110
	110
	280
	
	500,0
	Экономия энергоресурсов

	  9
	Установка частотного преобразователя скважина д. Чемаши
	Средства предприятия
	1 шт
	68,3
	
	55,5
	
	
	55,5
	Снижение потребления электроэнергии

	  10
	Установка частотного преобразователя на сетевые насосы котельная д. Нижние Нарыкары
	Средства предприятия
	1 шт
	98,3
	
	
	79,0
	
	79,0
	Снижение потребления электроэнергии

	11
	Поверка приборов учета воды
	Средства предприятия
	7шт.
	
	
	25,0
	45,0
	
	70,0
	Контроль потребления

	12
	Установка частотного преобразователя на  насосы КНС с. Перегребное
	Средства предприятия
	1 шт.
	78,0
	
	
	
	70,0
	70,0
	Снижение потребления электроэнергии

	13
	Поверка приборов учета отпуска тепловой энергии
	Средства предприятия
	3 шт.
	
	
	25,0
	25,0
	25,0
	75,0
	Контроль потребления

	
	Итого:
	
	
	
	
	
	
	
	1803,8
	



