Мероприятия  в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на производственных объектах предприятия в сфере тепловодоснабжения и водоотведения.

ООО «ПриобьСтройГарант»

| № п/п | Наименование мероприятий | Источник финансирования | Ожидаемые результаты |  | Объем финансирования программных мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В натуральном выражении, ед. изм. | В стоимостном выражении, тыс. руб. | 2017 тыс.руб. /% | 2018 тыс.руб. /% | 2019 тыс.руб./% | 2020 тыс.руб. /% | Всего тыс.руб. /% |  |
| 1 | Установка светодиодных ламп на производственных объектах предприятия | Средства предприятия |  |  | 10,6 15% | 24,7 35% | 17,6 25% | 17,6 25% | 70,5 100% | Снижение потребления электрической энергии |
| 2 | Поверка приборов учета газа | Средства предприятия | 2шт. |  | 80,0 |  |  | 40,0 | 120,0 | Контроль потребления и экономия энергоресурсов |
| 3 | Установка прибора учета ХВС( отпуск воды на водовозную машину) водозабор д. Чемаши | Средства предприятия | 1шт. |  | 20,1 |  |  |  | 20,1 | Контроль потребления |
| 4 | Установка прибора учета подпиточной воды на котельной д. Нижние Нарыкары. | Средства предприятия | 1шт. | 18,3 | 10,0 |  |  |  | 10,0 | Контроль потребления |
| 5 | Ремонт и утепление сетей тепловодоснабжения | Средства предприятия | 1шт. | 364,0 | 137,7 | 145,3 | 128,2 | 124,5 | 535,7 | Снижение потерь |
| 6 | Приобретение и использование комплексоната ОПТИОН-313-2 | Средства предприятия | 290 кг. | 170,0 | 26,5 | 26,5 | 27,5 | 27,5 | 108,0 | Экономия энергоресурсов |
| 7 | Приобретение и использования красителя Уранин А в тепловых сетях | Средства предприятия | 24 кг | 100,0 | 25 | 25 | 20 | 20 | 90,0 | Снижение потерь теплоносителя, экономия энергоресурсов |
| 8 | Разработка режимных карт котельных с. Перегребное, д. Нижние Нарыкары, д. Чемаши | Средства предприятия | 3 кот. | 700,0 | 110 | 110 | 280 |  | 500,0 | Экономия энергоресурсов |
| 9 | Установка частотного преобразователя скважина д. Чемаши | Средства предприятия | 1 шт | 68,3 |  | 55,5 |  |  | 55,5 | Снижение потребления электроэнергии |
| 10 | Установка частотного преобразователя на сетевые насосы котельная д. Нижние Нарыкары | Средства предприятия | 1 шт | 98,3 |  |  | 79,0 |  | 79,0 | Снижение потребления электроэнергии |
| 11 | Поверка приборов учета воды | Средства предприятия | 7шт. |  |  | 25,0 | 45,0 |  | 70,0 | Контроль потребления |
| 12 | Установка частотного преобразователя на насосы КНС с. Перегребное | Средства предприятия | 1 шт. | 78,0 |  |  |  | 70,0 | 70,0 | Снижение потребления электроэнергии |
| 13 | Поверка приборов учета отпуска тепловой энергии | Средства предприятия | 3 шт. |  |  | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 75,0 | Контроль потребления |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 1803,8 |  |